|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Note** | **Status** | **location** | **Camera Name** |
|  | **Up** | مثلث الطيبة/ الراجف | Al-Rajef VCA |
|  | **Up** | مثلث الطيبة/ الراجف | Al-Rajef KCM |
|  | **Up** | مثلث الطيبة/ الراجف | Al-Rajef LPR |
|  | **Up** | مجمع الباصات السياحية | Bus Station B45 |
|  | **Up** | مجمع الباصات السياحية | Bus Station LPR |
|  | **Up** | وسط البلد/ دوار مخبز السنابل | DT1 KCM |
|  | **Up** | وسط البلد/ دوار الشهيد | DT2 VCA |
|  | **Up** | وسط البلد/ دوار الشهيد | DT2 KCM |
|  | **Up** | وسط البلد/ دوار الشهيد | DT2 LPR |
|  | **Up** | وسط البلد/ دخلة الفلاحات | DT4 VCA |
|  | **Up** | وسط البلد/ دخلة الفلاحات | DT4 KCM |
|  | **Up** | وسط البلد/ دخلة الفلاحات | DT4 LPR |
|  | **Up** | مدخل عين موسى | Ein Mousa VCA |
|  | **Up** | مدخل عين موسى | Ein Mousa KCM |
|  | **Up** | مدخل عين موسى | Ein Mousa LPR1 |
|  | **Up** | مدخل عين موسى | Ein Mousa LPR2 |
| **No camera nor access point are available (seems they are stolen)** | **Down** | بالقرب من ديوان الشماسين | Hrafieh1 KCM |
| **No camera nor access point are available (seems they are stolen)** | **Down** | بالقرب من ديوان الشماسين | Hrafieh1 LPR |
|  | **Up** | حي النوافلة | Hrafieh2 KCM |
|  | **Up** | حي النوافلة | Hrafieh2 LPR |
|  | **Up** | مثلث وادي موسى/ ام صيحون | Um Sayhoon VCA |
| **Camera needs to be installed.** | **Down** | مثلث وادي موسى/ ام صيحون | Um Sayhoon KCM |
|  | **Up** | مثلث وادي موسى/ ام صيحون | Um Sayhoon LPR |

**All Cameras daily report**

**CCTV Cameras**

**كاميرات وادي موسى ( مداخل ومخارج ووسط البلد)**

**Date: Oct 13, 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Note** | **Status** | **location** | **Camera Name** |
|  | **Up** | الكراج | Garage |
|  | **Up** | التنظيم | First floor-1 |
|  | **Up** | شؤون الموظفين | First floor-2 |
|  | **Up** | الرئيس | Second floor |
|  | **Up** | الاستقبال | Reception |
|  | **Up** | خدمة الجمهور | IT |
|  | **Up** | المالية | Meeting room |
|  | **Up** | داخل مبنى المحمية | Park indoor |
|  | **Up** | مدخل المحمية الرئيسي | Park outdoor |
|  | **Up** | كراج سيارات المحمية الخلفي | Reserved cam1 |
|  | **Up** | مدخل المحمية الرئيسي | Reserved cam2 |
|  | **Up** | بوابة مدخل الموقع الاثري | Elec-gate |
|  | **Up** | ساحة مركز الزوار | Visitor center cam-1 |
|  | **Up** | مدخل مركز الزوار | Visitor center cam-2 |
|  | **Up** | ساحة مركز الزوار | Visitor center cam-3 |
|  | **Up** | ساحة مركز الزوار | Visitor center cam-4 |
| **Line is unstable!** | **Down most of the time** | ام صيحون | Exit gate |
|  | **Up** | امام الخزنة | Treasury |
|  | **Up** | جبال البترا | Mountain |

**NVR Cameras**

**كاميرات مباني السلطة (192.168.0.25)**

**كاميرات مركز الزوار الداخلية (DVR)**

**IP: (192.168.0.221)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Note** | **Status** | **location** | **Camera Name** |
|  | **UP** | شبابيك التذاكر | Ch1 |
|  | **UP** | مدخل مركز الزوار الرئيسي/ باب السوكريت | Ch2 |
|  | **UP** | المدخل الجانبي لمركز الزوار | Ch3 |
|  | **UP** | قاعة رقم2/ قاعة البخور | Ch4 |
|  | **UP** | قاعات اجتماعات/ القاعة الرئيسية | Ch5 |
|  | **UP** | مدخل موظفي مركز الزوار | Ch6 |
|  | **UP** | قاعة رقم5/ قاعة التماثيل | Ch7 |
|  | **UP** | البوفيه+ مكتب مدير مركز الزوار | Ch8 |
|  | **UP** | الممر باتجاه بوابة التذاكر | Ch9 |
|  | **UP** | المدخل الرئيسي | Ch10 |
|  | **UP** | قاعة انتظار | Ch11 |
|  | **UP** | ممر غرفة السيرفر | Ch12 |
|  | **UP** | الاستقبال | Ch13 |
|  | **UP** | مدخل الدرج | Ch14 |
|  | **UP** | مكتب التذاكر | Ch15 |

**كاميرات مركز الزوار الداخلية (DVR)**

**IP: (192.168.0.227)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Note** | **Status** | **location** | **Camera Name** |
|  | **UP** | قاعة رقم1/ المتحف | Ch1 |
|  | **UP** | مدخل الشرطة السياحية | Ch2 |
|  | **UP** | مدخل الدرج/ الشرطة السياحية | Ch3 |
|  | **UP** | قاعة رقم2 | Ch4 |
|  | **UP** | قاعة رقم 3 | Ch5 |
|  | **UP** | مدخل الشرطة السياحية الداخلي | Ch6 |
|  | **UP** | غرفة التحكم | Ch7 |
| Electrical transformer is needed | **Down** | مدخل الطابق الارضي من الخارج | Ch8 |
|  | **UP** | مدخل الطابق الارضي من الداخل | Ch9 |
| Electrical transformer is needed | **Down** | قاعة رقم 4 | Ch10 |
|  | **UP** | المدخل الرئيسي لجميع قاعات الطابق الارضي | Ch11 |
|  | **UP** | قاعة رقم 3/ قاعة الذهب | Ch12 |

**كاميرات وزارة السياحة (مركز زوار البترا)**

**Milestone (192.168.0.60)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Note** | **Status** | **location** | **Camera Name** |
|  | **Up** | البوابة الرئيسية لمركز الزوار/ نقطة التفتيش | Visitors Entrance |
|  | **Up** | ساحة مركز الزوار | Visitors General |
|  | **Up** | شباك التذاكر رقم 1 | Ticket01 |
|  | **Up** | شباك التذاكر رقم 2 | Ticket02 |
|  | **Up** | شباك التذاكر رقم 3 | Ticket02 |
|  | **Up** | البوابة الالكترونية | Site Entrance |
|  | **Up** | مجمع الباصات السياحية 1 | Parking 01 |
|  | **Up** | مجمع الباصات السياحية 2 | Parking 02 |
|  |  |  | SIQ 01 |
|  |  |  | SIQ 02 |
|  |  |  | SIQ 03 |
|  |  |  | Treasury |
|  |  |  | Basin |
|  |  |  | Um Sayhoon |
|  |  |  | Theatre |